## Slide 1: El Carbón como Alternativa Energética
Juan Otero de Becerra
Jefe de División de Combustión y Gasificación
CIEMAT
juan.otero@ciemat.es
El aprovechamiento del carbón y sus impactos ambientales

## Slide 2: De donde venimos y donde estamos
El Carbón como Alternativa Energética

## Slide 3: WORLD TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY fuel shares (TPES, Mtoe)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 4: WORLD TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY regional shares (TPES, Mtoe)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 5: Natural gas Production regional shares (billion cubic metres)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 6: Coal Production regional shares (Mt)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 7: Hydro Production regional shares (TWh)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 8: World Electricity Generation Fuel shares (TWh)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 9: World Electricity Generation 2011 Fossil Fuels & regional shares (TWh)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 10: World Electricity Generation regional shares (TWh)
Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2013

## Slide 11
Fuente: WEC -World Energy Perspective
Cost of Energy Technologies

## Slide 12
En los ultimos 40 años:

## Slide 13
Fuente: WEC - World Energy Perspective 2013
Distribution of world CO2 emissions 2011

## Slide 14
CO2 emissions per capita
Fuente: WEC - World Energy Perspective 2013

## Slide 15: Reservas
El Carbón como Alternativa Energética

## Slide 16
Total potential of energy resources 2012
Fuente: BGR (2013): Energy Study 2013. Reserves, resources and availability of energy resources (17). – 112 p. Hannover
The energy content of all reserves in 2012 totalled 39,910 Exajoule (EJ)

## Slide 17
Fuente: BGR (2013): Energy Study 2013. Reserves, resources and availability of energy resources (17). – 112 p. Hannover
Hard Coal Potential

## Slide 18
Fuente: BGR (2013): Energy Study 2013. Reserves, resources and availability of energy resources (17). – 112 p. Hannover
Lignite Potential

## Slide 19: A donde vamos
El Carbón como Alternativa Energética

## Slide 20
Primary energy consumption, and a possible future development
Fuente: BGR (2013): Energy Study 2013. Reserves, resources and availability of energy resources (17). – 112 p. Hannover
Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR)

## Slide 21
Fuente: WEC -World Energy Perspective - Cost of Energy Technologies
World Energy Council (WEC)

## Slide 22
In the 2DS, by 2050 the largely decarbonised electricity mix still depends on fossil fuels for 20% of electricity generation (down from 70% in 2011), most of which is combined with CCS.
Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2014
International Energy Agency (IEA)

## Slide 23
Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2014
International Energy Agency (IEA)

## Slide 24
Costes POR TECNOLOGIA DE GENERACIÓN (2013)
Fuente: WEC -World Energy Perspective - Cost of Energy Technologies

## Slide 25: Sostenibilidad del Carbón
El Carbón como Alternativa Energética

## Slide 26
Desarrollo Sostenible en los sectores de Energía y Medioambiente
Contribuir a asegurar el abastecimiento Energético
Aumento de eficiencia: aumento de recursos y disminución de emisiones específicas.
Reducción de niveles de emisión

## Slide 27
El carbón fue el motor de la 1ª revolución industrial
Primeros pasos de la combustión del carbón

## Slide 28
Hoy el carbón no es lo que era.

## Slide 29: Evolución de las tecnologías de uso limpio del carbón
El Carbón como Alternativa Energética

## Slide 30
Tecnologías de Uso Limpio del Carbón
(Termino acuñado a principios de los 80)
Aumento de Eficiencia:
Calderas supercríticas
GICC (Gasificación Integrada en Ciclo Combinado)
Disminución de Emisiones:
Medidas primarias
Lavado de combustibles
Quemadores de Bajo NOx
Combustión Lecho Fluidizado (Burbujeante a Presión, Circulante)
GICC
Medidas secundarias
DeSOx
DeNOx (Catalítico y no Catalítico)
Desempolvado (Filtros electrostáticos)
Eliminación Metales Pesados.

## Slide 31
Tecnologías de Uso Limpio del Carbón
Nuevo Concepto
Descarbonatación de la Energía:
CAPTURA DE CO2 (85% coste)
Pre-combustión (aplicable a GICC)
Pos-tcombustión
Oxi-combustión
Otros conceptos en estudio
Carbonatación – Calcinación
Carriers de oxigeno
ALMACENAMIENTO (15% coste)
Usos CO2: El CO2 como materia prima

## Slide 32
Fuente: WEC - World Energy Perspective 2013
Intensidad de Energía: Energía total/producto interior bruto

## Slide 33
Fuente: WEC - World Energy Perspective 2013

## Slide 34
Los ciclos supercríticos operan a condiciones superiores al punto crítico del agua. Con este tipo de ciclos (presión y temperatura de vapor vivo de 300 bar y 600°C) se consigue aumentar la eficiencia energética y la potencia generada en el rango de 43% a 45%.
La eficiencia bruta promedio de las centrales existentes de mayor tamaño con vapor en condiciones subcríticas, es del orden del 35% al 37%.
Eficiencias por tecnologías
El aumento de un 1% en la eficiencia de generación supone una reducción entre el 2.5 y 3% en las emisiones de CO2

## Slide 35
Chart: 
| PCC subcritica | PCC supecritica | PCC ultrasupercritica | FBC subcritica | FBC supecritica | FBC ultrasupercritica | IGCC
 | 37 | 42 | 46 | 39 | 43 | 46 | 42
 | 33 | 38 | 42 | 36 | 40 | 42 | 38
 | 33 | 38 | 43 | 36 | 40 | 42 | 42
Eficiencias por tecnologías

## Slide 38
IGCC ELCOGAS. Lecho arrastrado
Fuente. ELCOGAS

## Slide 39
IGCC ELCOGAS. Lecho arrastrado
Fuente. ELCOGAS

## Slide 40
IGCC ELCOGAS. Lecho arrastrado
Fuente. ELCOGAS

## Slide 41
Fuente: Gasification An Investment In Our energy Future
Gasification Technologies Council (GTC)
IGCC.- Integración de Captura de CO2

## Slide 42
Lecho fluidizado Circulante. Esquema operación

## Slide 43
Fuente: FW- Circulating Fluidized Bed Technology Towards 800 MWe Scale – Lagisza 460 MWe Supercritical CFB Operation Experience

## Slide 44
net plant efficiency 43.3 %
and net power output 439 MWe
460 Mwe Lagisza CFB
Fuente: FW- Circulating Fluidized Bed Technology Towards 800 MWe Scale – Lagisza 460 MWe Supercritical CFB Operation Experience

## Slide 45
800 Mwe CFB
Fuente: FW- Circulating Fluidized Bed Technology Towards 800 MWe Scale – Lagisza 460 MWe Supercritical CFB Operation Experience

## Slide 46
El termino “Clean coal technology”(CCT) nació en referencia a las tecnologías para reducir las emisiones de Sox y Nox. Hoy incluye estas emisiones y mucho mas.
CCT se refiere a las tecnologías que aumentan la calidad medioambiental de las plantas de generación basadas en carbón
CCT incluye los equipos y sistemas que incrementan la eficiencia de generación así como las tecmologias que reducen emisiones.
Actualmente se ha visto la necesidad de combinar varias CCT`s. Hoy las nuevas tecnologias de comversión, hay que complementarlas con tecnologías secundarias de tratamiento de gases.

## Slide 47
Fuente: Power – october 2010
Isogo Thermal Power Station

## Slide 48
Isogo Thermal Power Station
Fuente: Power – october 2010
2 x 600 Mwe
Ultra super critica 25 Mpa 600 0C recalentados a 620 0C
Eficiencia bruta 45% LHV
NH3 SCR
ReACT (regenerative activated coke dry-type technology (ReACT)
Filtro Electrostatico

## Slide 49
Los gases pasan a través de carbón (coque) actvio
en la torre de adsorción de óxidos de azufre.
El Carbón activo cargado se pasa a la torre de regeneración, donde se separa el SO3
El carbón activo se recicla al proceso.
Se recupera el SO2 como acido sulfurico concentradao que se comercializa.
Del 20 al 40% del Nox y el 90% del Hg, en estado elemental y oxidado
ReACT multipollutant control system
Un nuevo concepto de eliminación de multicomponentes
Los sistemas de eliminación de multicomponentes
serán los sistemas de depuración del futuro

## Slide 50
CARBÓN
100%
REFRIGERACIÓN
53,0%
AUXILIARES
3,4%
PROCESO DE CAPTURA
(Entalpía&Electricidad)
5,7%
COMPRESIÓN DE CO2
3,4%
RENDIMIENTO NETO
34,2%
PLANTA DE
REFERENCIA
CP USC
CON CAC
RENDIMIENTO, %
Diagrama de Sankey: CT de carbón pulverizado USC
Penalización energética derivada de la captura
Adaptado de Anderson

## Slide 51
es.CO2 - Schematic diagram

## Slide 52
Fuels: anthracites, bit & subbit coals, pet coke, sustainable biomass
CO2 purification and compression
CO2 transport facility
Pulverized
Coal
20 MWth
Circulating
Fluidized Bed
30 MWth
DeNOX
Dedust
DeSOX
Biomass Gasifier 3 MWth
+
Oxycombustion
es.CO2 - Technical data

## Slide 53
Source: iea Energy Technology prespectives 2014
Energia futuro: Eficiencia, Sostenibilidad e Integración

## Slide 54
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Juan.otero@ciemat.es